## 26jan-25nov
23067.009567/2025-39
[5 empty] | DESCONSIDERADOS |  | MANTIDOS
INCIDENTES RECORRENTES | QTE INCIDENTES |  |  | TOTAL | REPETIÇÃO/IMPACTO NÃO SIGNIFICATIVO | MANUTENÇÃO | VALIDADOS | SOLUCIONADOS
Falta de energia | 31 |  |  | 146 | 54 | 0 | 92 | 85
Indisponibilidade do SI3 | 28
Falta de conectividade | 19
78
INCIDENTE | UNIDADE | DATA | LOCAL | CAUSA | SOLUCIONADO? | RESPONSÁVEL
Falta de energia | PREF. BENFICA | 2026-01-23 | Reitoria, Blocos Anexos, Radio Universitária, Editora e Proplad | Instabilidade da rede da ENEL | SIM | Prefeitura do campus e ENEL
Falta de energia | PREF. BENFICA | 2026-01-16 | CH2 - Unidade Didática Área II | Disjuntores disparando | SIM | Prefeitura do campus
Falta de energia | PREF. BENFICA | 2025-11-16 | Faculdade de Direito | Instabilidade da rede da ENEL | SIM | Prefeitura do campus
Falta de energia | PREX | 2026-01-28 | PREX - Bloco 914 | Desconhecida | SIM | UFC INFRA
Falta de água | ICA | 2025-11-06 | ICA | Não informada | SIM | Prefeitura do campus
Falta de água | ICA | 2025-11-19 | ICA | Não informada | SIM | Prefeitura do campus
Instabilidade no Sistema Polare | ICA | 2025-11-26 | Campus do Pici | Não informada | SIM | STI
Falta de água | ICA | 2025-12-19 | ICA | Problema na caixa d'agua | SIM | Prefeitura do campus
Falta de água | ICA | 2026-01-14 | ICA | Problema na caixa d'agua | SIM | Prefeitura do campus
Sistema de escoamento de água obstruído | ICA | 2026-01-27 | ICA | Pequeno alagamento no jardim do Setor B | NÃO | Prefeitura do campus
Falta de energia | ICA | 2026-01-28 | ICA | Problema em poste de energia (canela desarmou) | SIM | Prefeitura do campus
Site do Curso de Eng. de Computação fora do ar | SOBRAL | 2025-11-04 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | Desconhecida | SIM | STI
Ar-condicionado com defeito | SOBRAL | 2025-11-24 | Sala onde funciona o Projeto NUCLIC - Sala do Mestrado Eng. Elétrica e de Computação - Bloco 1 | Interrupção do contrato de serviços de manutenção para ar-condicionado. | NÃO | Prefeitura do Campus
Ar-condicionado com defeito | SOBRAL | 2025-11-24 | Gabinete 18 - Bloco 1 | Interrupção do contrato de serviços de manutenção para ar-condicionado. | NÃO | Prefeitura do Campus
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-12-03 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | Falha na operadora | SIM | RNP / ETICE
Ar-condicionado com defeito | SOBRAL | 2025-12-04 | Laboratório de Simulações Numéricas - Bloco 1 | Interrupção do contrato de serviços de manutenção/instalação para ar-condicionado (ou necessidade de aquisição de novo aparelho). | NÃO | Prefeitura do Campus
Falta de conectividade | SOBRAL | 2026-01-16 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | Queda de energia no campus | SIM | Prefeitura do campus / UFC INFRA
Falta de energia | SOBRAL | 2026-01-18 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | Falha nas "canelas" do Bloco 1 | SIM | Prefeitura do campus
Falta de conectividade | SOBRAL | 2026-01-19 | Falha na operadora | Instabilidade no Cinturão Digital | SIM | RNP / ETICE
Falta de conectividade | SOBRAL | 2026-01-28 | Mucambinho | Falha no servidor Atena | SIM | DTI
Falta de energia | SOBRAL | 2026-01-30 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | Não informada | SIM | Prefeitura do Campus
Falta de energia | CRATEÚS | 2025-11-10 | Campus de Crateús | Fortes chuvas | SIM | Prefeitura do Campus
Falta de energia | CRATEÚS | 2026-01-27 | Campus de Crateús | Fortes chuvas | SIM | Prefeitura do Campus
Falta de energia | PROCULT | 2025-11-26 | Memorial da UFC | Desconhecida | SIM | ENEL
Falta de energia | PROCULT | 2025-12-03 | Memorial da UFC | Desconhecida | SIM | ENEL
Falta de energia | PROCULT | 2025-12-08 | Memorial da UFC | Desconhecida | SIM | ENEL
Falta de energia | PROCULT | 2025-12-09 | Memorial da UFC | Desconhecida | SIM | ENEL
Falta de conectividade | PROCULT | 2026-01-13 | Mauc | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | PROCULT | 2026-01-20 | Memorial da UFC | Desconhecida | SIM | STI
Falta de energia | PROCULT | 2026-01-22 | Memorial da UFC | Desconhecida | SIM | ENEL
Falta de conectividade | PROCULT | 2026-01-23 | Mauc | Desconhecida | SIM | STI
Falta de energia | PROCULT | 2026-01-23 | Memorial da UFC | Desconhecida | SIM | ENEL
Falta de energia | PROCULT | 2026-01-27 | Casa José de Alencar | Desconhecida | SIM | ENEL
Falta de energia | PROCULT | 2026-01-30 | Memorial da UFC | Desconhecida | SIM | ENEL
Falta de energia | PROGRAD | 26/06/2025 | PROGRAD | Desconhecida | NÃO | UFC INFRA
Falta de energia | SIBI | 2026-01-09 | Campus do Pici | Não informada | SIM | UFC INFRA
Falta de energia | SIBI | 2026-01-13 | Campus do Benfica | Não informada | SIM | UFC INFRA
Falta de energia | SIBI | 2026-01-15 | Campus do Benfica | Não informada | SIM | UFC INFRA
Falta de energia | SIBI | 2026-02-05 | Campus do Pici | Não informada | SIM | UFC INFRA
Falta de energia | CH | 2026-01-23 | Casa de Cultura Britânica – todo o prédio | Desconhecida | SIM | UFC INFRA
Falta de energia | CH | 2025-12-02 | Prédio da Casa de Cultura Portuguesa | Desconhecida | SIM | UFC INFRA
Ramais telefônicos inoperantes | FADIR | Desde janeiro/2024 | Em todos os prédios da Faculdade | Problemas na rede de telefonia móvel. | NÃO | Concessionária prestadora do serviço de telefonia e UFC Infra
Plataforma elevatória parada | FADIR | 2025-12-01 | Prédio Novo | Problemas técnicos | NÃO | Empresa responsável pela manutenção (TK elevator)
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2026-01-23 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 04 do SIGAA. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-02 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 01 do SIPAC/SIGRH/SIGADMIN. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-09 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 01 do SIPAC/SIGRH/SIGADMIN. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-10 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações do SIGAA foram afetadas | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-14 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações do SIGAA foram afetadas | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-17 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações do SIGAA foram afetadas | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-19 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 18 do SIPAC/SIGRH/SIGADMIN. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-21 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 02 do SIGAA. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-24 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações do SIGAA foram afetadas | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-25 | Não informado | Lançamento de versão com novas funcionalidades/correção de erros. Somentes aplicações do SIGAA | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-26 | Não informado | Lançamento de versão com novas funcionalidades/correção de erros. Somentes aplicações do SIGAA | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-11-28 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 01 do SIPAC/SIGRH/SIGADMIN. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-12-08 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 04 do SIGAA. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-12-11 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 01 do SIPAC/SIGRH/SIGADMIN. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-12-14 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 01 do SIPAC/SIGRH/SIGADMIN. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-12-15 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações do SIGAA foram afetadas | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-12-18 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 02 do SIGAA. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2026-01-07 | Não informado | Lançamento de versão com novas funcionalidades/correção de erros. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2026-01-08 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 02 do SIGAA. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2026-01-12 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 00 do SI3. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2026-01-15 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | Lançamento de versão com novas funcionalidades/correção de erros. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2026-01-16 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações do SIGAA foram afetadas | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2026-01-19 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 04 do SIGAA. | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2026-01-21 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações do SIGAA foram afetadas | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2026-01-26 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações do SIGAA foram afetadas | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2026-01-27 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA
Falta de energia | STI | 2026-01-12 12:20 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | [GE] Falha Concessionária e gerador atuando - Value | SIM | STI/UFCINFRA
Falta de energia | STI | 2026-01-09 13:11 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | [GE] Falha Concessionária e gerador atuando - Value | SIM | STI/UFCINFRA
Falta de energia | STI | 2025-12-21 10:27 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | [GE] Falha Concessionária e gerador atuando - Value | SIM | STI/UFCINFRA
Falta de energia | STI | 2025-12-18 10:57 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA
Falta de energia | STI | 2025-11-29 12:39 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | [GE] Falha Concessionária e gerador atuando - Value | SIM | STI/UFCINFRA
Falta de energia | STI | 2025-11-21 11:28 | Campusdo Pici - STI - Sala-Cofre | [GE] Falha Concessionária e gerador atuando - Value | SIM | STI/UFCINFRA
Indisponibilidade do SI3 | PROPLAD | 2025-12-23 | CPO | Desconhecida | SIM | STI
Indisponibilidade do SI3 | PROPLAD | 2026-01-30 | CPO | SISU - aumento do acesso | SIM | STI
Falta de energia | PROPLAD | 2026-01-23 | PROPLAD | Desconhecida | SIM | UFCINFRA
Falta de conectividade | PROPLAD | 2026-01-13 | PROPLAD | Desconhecida | SIM | UFCINFRA
Falta de energia | CC | Não informada | Coordenação Ciências Biológicas | Não informada | SIM | Empresa de energia elétrica
Infiltrações nos blocos 910 e 910 Anexo | CC | 2026-01-27 | Sala da coordenação da pós, Lema, Hall do segundo andar do Bloco 910A, Auditório do Bloco 910 | Não informada | SIM | UFC Infra
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-06 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-07 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-08 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-09 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-12 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-13 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-14 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-15 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-16 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-19 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | FAMED | 2026-01-21 | Secretaria | Desconhecida | SIM | STI
|  |  | SECGOV |  | UFC INFRA
UNIDADE | TOTAL | VALIDADO | EXCLUÍDO | MOTIVO | EXCLUÍDO | MOTIVO
PREF. BENFICA | 4 | 3 | 1 | Repetição | 0
PREX | 1 | 1 | 0 |  | 0
ICA | 7 | 7 | 0 |  | 0
SOBRAL | 12 | 10 | 2 | Repetição | 0
CRATEÚS | 2 | 2 | 0 |  | 0
PROCULT | 12 | 11 | 1 | Repetição | 0
PROGRAD | 2 | 1 | 1 | Repetição | 0
SIBI | 6 | 4 | 2 | Repetição | 0
CH | 4 | 2 | 2 | Repetição | 0
FADIR | 4 | 2 | 2 | Impacto irrelevante | 0
STI | 45 | 32 | 13 | Repetição | 0
PROPLAD | 6 | 4 | 2 | Repetição | 0
CC | 10 | 2 | 8 | Repetição (3), impacto irrelevante (2) | 0
FAMED | 31 | 11 | 20 | Repetição (19), impacto irrelevante (1) | 0
| 146 | 92 | 54

## 25set-out
[5 empty] | DESCONSIDERADOS |  | MANTIDOS
INCIDENTES RECORRENTES | QTE INCIDENTES |  |  | TOTAL | REPETIÇÃO/IMPACTO NÃO SIGNIFICATIVO | MANUTENÇÃO | VALIDADOS | SOLUCIONADOS
Indisponibilidade do SI3 | 26 |  |  | 110 | 27 | 9 | 74 | 68
Falta de energia | 21
Falta de conectividade | 9
Ar condicionado com defeito | 5
61
INCIDENTE | UNIDADE | DATA | LOCAL | CAUSA | SOLUCIONADO? | RESPONSÁVEL
Plataforma elevatória parada | SIBI | 2025-10-29 | Campus do Pici | Não informada | SIM | UFC INFRA
Ramais telefônicos inoperantes | PROGRAD | Desde jun/2025 | PROGRAD | Desconhecida | NÃO | UFC INFRA
Ar-condicionado com defeito | PROGRAD | 2025-09-18 | Setor administrativo | obstrução com poeira das instalações do aparelho | SIM | UFC INFRA
Falta de energia | Sobral | 2025-09-07 | Campus de Sobral - Mucambinho | Desconhecida | SIM | Concessionária de energia (ENEL)
Falta de energia | Sobral | 2025-10-20 | Bloco 2 (Odontologia) no Campus de Sobral - Mucambinho | Desconhecida | SIM | Prefeitura do Campus
Falta de energia | PROCULT | 2025-09-02 | MEMORIAL/PROCULT | Desconhecida | SIM | Enel
Falta de energia | PROCULT | 2025-09-16 | MEMORIAL/PROCULT | Desconhecida | SIM | Enel
Falta de energia | PROCULT | 2025-09-17 | MEMORIAL/PROCULT | Desconhecida | SIM | Enel
Falta de energia | PROCULT | 2025-10-15 | MAUC/PROCULT | Desconhecida | SIM | Enel
Falta de energia | PROCULT | 2025-10-15 | RUFM/PROCULT | Desconhecida | SIM | Enel
Falta de conectividade | PROCULT | 2025-10-16 | MAUC/PROCULT | Desconhecida | SIM | STI
Falta de energia | PROCULT | 2025-10-25 | RUFM/PROCULT | Desconhecida | SIM | Enel
Falta de energia | PROCULT | 2025-10-26 | RUFM/PROCULT | Desconhecida | SIM | Enel
Falta de conectividade | ITAPAJÉ | 2025-09-09 | Bloco Didático | Problemas na configuração do firewall | SIM | STI
Falta de conectividade | ITAPAJÉ | 2025-09-15 | Campus | Problema no equipamento da Fibra óptica | SIM | RNP
Falta de energia | ITAPAJÉ | 2025-10-22 | Laboratório 4 | Falha na rede elétrica do Laboratório | SIM | Equipe de Manutenção do Campus
Falta de energia | CH | Setembro e Outubro | Casas de Cultura | Desconhecida | SIM | UFC INFRA
Falta de água | CH | 2025-10-02 | Bloco Letras Libras | Problemas elétricos que afetou o funcionamento da bomba d'água | SIM | UFC INFRA
Ar-condicionado com defeito | CH | 2025-07-10 | Sala de aula 03 | Parte elétrica danificada | SIM | CH
Ar-condicionado com defeito | CH | 2025-09-18 | Sala de aula 04 | Desconhecida | SIM | CH
Ar-condicionado com defeito | CH | 2025-10-30 | Laboratório LA | Curto circuito | SIM | CH
Indisponibilidade do SI3 | CH | 2025-09-17 | CH | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | CH | 2025-10-31 | Coordenação PPGLIN | Tomada com defeito | SIM | UFC INFRA
Falta de conectividade | CH | Setembro e Outubro | Prédio da Casa de Cultura Francesa | Desconhecida | NÃO | STI
Instabilidade de sistemas e sites da UFC | CH | 26/10/25 e 28/10/25 | Casas de Cultura | Desconhecida | SIM | STI
Falta de água | UFCINFRA | 2025-10-30 | Departamento de Patologia e Medicina Legal/FAMED | Cano quebrado | SIM | Prefeitura do Campus do Porangabuçu
Falta de energia | UFCINFRA | 2025-10-16 | Rádio Universitária | Sobrecarga na subestação (transformador) | SIM | Prefeitura do Campus do Benfica
Instabilidade de sistemas e sites da UFC | PROPLAD | 2025-10-09 | CPO | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | PROPLAD | 2025-10-16 | CPO | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | PROPLAD | 2025-10-23 | CPO | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | PROPLAD | 2025-10-31 | CPO | Desconhecida | SIM | STI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-31 | Não informado | Lançamento de versão para correção do problema das conexões. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-28 | Não informado | Lançamento de versão com novas funcionalidades/correção de erros. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-23 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 03 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-22 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 03 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-17 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações foram afetadas | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-16 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 04 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-13 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 01 dos sistemas administrativos. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-10 | Não informado | Partição de log lotada no servidor da aplicação 02 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-09 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 04 do SIGAA. Partição de log lotada no servidor. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-02 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 02 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-10-01 | Não informado | Partição de log lotada no servidor da aplicação 03 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-30 | Não informado | Partição de log lotada no servidor da aplicação 03 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-24 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 02 e 03 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-22 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicações do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-17 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações nas aplicações dos sistemas administrativos. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-16 | Não informado | Partição de log lotada no servidor da aplicação 04 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-15 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 03 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-12 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 02 e 03 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-11 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações foram afetadas | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-10 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 02 do SIGAA. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-09 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 00 dos sistemas administrativos. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-08 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações. Todas as aplicações foram afetadas | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-04 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 01 dos sistemas administrativos. | SIM | STI/CSI/DDSI
Indisponibilidade do SI3 | STI | 2025-09-01 | Não informado | Esgotamento das conexões com o banco de dados ocasionando o bloqueio de novas solicitações na aplicação 01 dos sistemas administrativos. | SIM | STI/CSI/DDSI
Falta de energia | STI | 2025-10-30 06:47 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA
Falta de energia | STI | 2025-10-04 02:33 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA
Falta de energia | STI | 2025-09-16 10:45 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA
Falta de energia | CC | 2025-09-16 | BLOCO 902 e outros | Desconhecida | SIM | Não identificado
Falta de energia | CC | 2025-10-24 | bloco todo | Desconhecida | SIM | UFC INFRA
Ar-condicionado com defeito | CC | 2025-10-17 | Sala de aula 1033 - Bloco 924 | Provável curto-circuito causado por infiltração na fiação elétrica | NÃO | UFC INFRA
Falta de energia | CC | 2025-09-16 | Blocos 910/910A | Desconhecida | SIM | UFC INFRA
Falta de energia | CC | 2025-10-21 | Blocos 910/910A | Sabe-se que faltou após um barulho intenso | SIM | UFC INFRA
Instabilidade de sistemas e sites da UFC | CC | 2025-10-23 | Não informado | Desconhecida | SIM | STI
Instabilidade de sistemas e sites da UFC | CC | 2025-11-05 | Não informado | Desconhecida | SIM | STI
Falta de energia | CC | 2025-10-21 | Todo o bloco 910 e adjacências | Desconhecida | SIM | UFC INFRA
Falta de energia | CC | Setembro/Outubro | Sala da Coordenação dos Cursos de Ciências Biológicas | Desconhecida | SIM | UFC INFRA
Indisponibilidade do SI3 | CC | Setembro/Outubro | Coordenação dos Cursos de Ciências Biológicas (Sistema) | Desconhecida | SIM | STI
Falta de conectividade | CC | 2025-10-15 | Laboratório Gelcorr | Problema na fiação de internet | SIM | STI
Ramais telefônicos inoperantes | FADIR | Desde janeiro/2024 | Em todos os prédios da Faculdade | Problemas na rede de telefonia móvel | NÃO | Concessionária prestadora do serviço de telefonia e UFC Infra
Plataforma elevatória parada | FADIR | 2025-09-23 | Prédio Novo | Problemas técnicos | SIM | Empresa responsável pela manutenção (TK elevator)
Plataforma elevatória parada | FADIR | 2025-09-01 | Prédio Antigo | Problemas técnicos | NÃO | Empresa responsável pela manutenção (TK elevator)
Furto de grades de proteção | FADIR | 2025-10-19 | As grades de proteção da área externa que ficam na Rua Senador Pompeu | Falta de segurança no local | SIM | UFC INFRA
Queda do teto do banheiro masculino | FADIR | 2025-10-16 | Prédio Antigo | Falta de manutenção no local | NÃO | UFC INFRA
|  |  | SECGOV |  | UFC INFRA
UNIDADE | TOTAL | VALIDADO | EXCLUÍDO | MOTIVO | EXCLUÍDO | MOTIVO
SIBI | 1 | 1 | 0
PROGRAD | 2 | 2 | 0
SOBRAL | 2 | 2 | 0
PROCULT | 11 | 8 | 3 | Manutenção (1), repetição (2)
ITAPAJÉ | 4 | 3 | 1 | Manutenção
CH | 20 | 9 | 11 | Repetição
UFCINFRA | 4 | 2 | 2 | Manutenção
PROPLAD | 4 | 4 | 0
STI | 41 | 27 | 11 | Repetição | 3 | Manutenção preventiva (2), programada (1)
CC | 14 | 11 | 3 | Impacto irrelevante: Pixação (2), lâmpada queimada (1)
FADIR | 5 | 5 | 0
ICA | 2 | 0 | 2 | Manutenção
| 110 | 74 | 33 |  | 3
36
SET-OUT |  |  |  |  | DESCONSIDERADOS |  | MANTIDOS
INCIDENTES RECORRENTES | QTE INCIDENTES |  |  | TOTAL | REPETIÇÃO/IMPACTO NÃO SIGNIFICATIVO | MANUTENÇÃO | VALIDADOS | SOLUCIONADOS
Indisponibilidade do SI3 | 26 |  | SET-OUT | 110 | 27 | 9 | 74 | 68
Falta de energia | 21 |  | JUN-AGO | 121 | 36 | 1 | 84 | 80
Falta de conectividade | 9 |  | MAR-MAI | 156 | 48 | 15 | 93 | 77
Ar condicionado com defeito | 5 |  | JAN-FEV | 180 |  |  | 180 | 180
| 61 |  | JAN-OUT | 567 | 111 | 25 | 431 | 405
JUN-AGO |  |  |  | JUN-AGO | EXCLUÍDOS |  | MANTIDOS
INCIDENTES RECORRENTES | QTE INCIDENTES | QTE UNIDADES AFETADAS |  | TOTAL | REPETIÇÃO/IMPACTO NÃO SIGNIGICATIVO | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | VALIDADOS | SOLUCIONADOS
Indisponibilidade de sistemas | 28 | 3 |  | 121 | 36 | 1 | 84 | 80
Falta de energia | 20 | 6
Falta de conectividade | 14 | 7
Plafatorma elevatória parada | 3 | 2
MAR-MAI |  |  |  | MAR-MAI | EXCLUÍDOS
INCIDENTES RECORRENTES | QTE INCIDENTES | QTE UNIDADES AFETADAS |  | TOTAL | REPETIÇÃO | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | VALIDADOS
Falta de conectividade | 23 | 6 |  | 156 | 48 | 15 | 93
Falta de energia | 10 | 5
Infiltração | 7 | 2
Plafatorma elevatória parada | 6 | 2
JAN-FEV
INCIDENTES RECORRENTES | QTE INCIDENTES | QTE UNIDADES AFETADAS
Infiltração | 25 | 8
Indisponibilidade Si3 | 23 | 5
Falta de internet | 38 | 11
Falta de energia | 54 | 15
JAN-OUT | INCIDENTES RECORRENTES | SET-OUT | JUN-AGO | MAR-MAI | JAN-FEV
Falta de energia | 105 | 21 | 20 | 10 | 54
Falta de conectividade | 84 | 9 | 14 | 23 | 38
Indisponibilidade do SI3 | 80 | 26 | 28 | 3 | 23
Infiltração | 46 | 0 | 1 | 7 | 38
315

## 25jun-ago
[9 empty] | PREX | 0
[5 empty] | EXCLUÍDOS |  | MANTIDOS |  | PROGEP | 0
INCIDENTES RECORRENTES | QTE INCIDENTES | QTE UNIDADES AFETADAS |  | TOTAL | REPETIÇÃO/IMPACTO NÃO SIGNIGICATIVO | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | VALIDADOS | SOLUCIONADOS | FAMED | 0
Indisponibilidade de sistemas | 28 | 3 |  | 121 | 36 | 1 | 84 | 80 | CGAUD | 0
Falta de energia | 20 | 6 | [6 empty] | ITAPAJÉ | 0
Falta de conectividade | 14 | 7 | [6 empty] | OUVIDORIA | 0
Plafatorma elevatória parada | 3 | 2
INCIDENTE | UNIDADE | DATA | LOCAL | CAUSA | SOLUCIONADO? | RESPONSÁVEL | RELATÓRIO
Plataforma elevatória parada | SIBI | 2025-06-03 | Campus do Pici | Não informada | SIM | UFC INFRA | Relatório SIBI
Plataforma elevatória parada | SIBI | 2025-06-06 | Campus do Pici | Não informada | SIM | UFC INFRA | Relatório SIBI
Falta de conectividade | SIBI | 2025-06-26 | Campus do Benfica | Não informada | SIM | STI | Relatório SIBI
Falta de energia | SIBI | 2025-07-03 | Bloco 308 | Disjuntor da subestação | SIM | UFC INFRA | Relatório SIBI
Ramais tefefônicos inoperantes | PROGRAD | 2025-06-26 | PROGRAD | Não informada | NÃO | UFC INFRA | Relatório PROGRAD
Falta de conectividade | EIDEIA | 2025-06-10 | Bloco 334 - CEI | Não informada | SIM | STI | Relatório EIDEIA
Falta de conectividade | EIDEIA | 2025-06-13 | Bloco 334 - CEI | Não informada | SIM | STI | Relatório EIDEIA
Falta de conectividade | EIDEIA | 2025-07-28 | Bloco 334 - CEI | Não informada | SIM | STI | Relatório EIDEIA
Falta de conectividade | CH | 2025-08-28 | Bloco 125 - CH | Problemas com o ponto de rede de distribuição. | SIM | STI | Relatório CH
Falta de água | CH | 2025-08-11 | Bloco 125 - CH | Bomba hidráulica queimou. | SIM | UFC INFRA | Relatório CH
Falta de conectividade | CH | 2025-08-27 | Bloco 125 - CH | Problemas com o ponto de distrubuição de rede | SIM | STI | Relatório CH
Instabilidade Si3 | ICA | 2025-06-03 | ICA | Não informada | SIM | STI | Relatório ICA
Falta de conectividade | ICA | 2025-07-21 | ICA | Problema na fibra ótica em rack do ICA | SIM | STI | Relatório ICA
Ramais telefônicos inoperantes | FACDIR | Desde 01/2024 | FACDIR | Problemas na rede de telefonia móvel. | NÃO | Concessionária prestadora do serviço de telefonia e UFC Infra | Relatório FACDIR
Infestação de escorpião | FACDIR | 2025-06-01 | Foram encontrados diversos escorpiões em diferentes espaços da Faculdade, como a Diretoria, banheiros, corredores e salas de aula. | Falta de dedetização no local. | SIM | Secretaria do Meio Ambiente | Relatório FACDIR
Plataforma elevatória parada | FACDIR | 2025-06-20 | Prédio Novo | Problemas técnico | SIM | Empresa responsável pela manutenção (TK elevator) | Relatório FACDIR
Queda de parte do teto da sala 70 | FACDIR | 2025-07-14 | Prédio Antigo | Falta de manutenção predial | SIM | UFC INFRA | Relatório FACDIR
Entrada de pessoas à Faculdade que estavam sendo perseguidas para ser mortas por gangue rival. | FACDIR | 2025-07-15 | Prédio Novo | Falta de segurança no local. | SIM | Polícia Militar / Divisão de Segurança da UFC | Relatório FACDIR
Árvore de pequeno porte que nasceu no interior da fachada do prédio | FACDIR | 2025-08-01 | Prédio Antigo | Falta de manutenção predial | SIM | UFC INFRA | Relatório FACDIR
Falta de água | UFC INFRA | 2025-06-10 | Bloco de Odontologia | Defeito na Bomba Centrífuga. | SIM | Prefeitura do Campus do Porangabuçu | Relatório UFCINFRA
Ramais tefefônicos inoperantes | UFC INFRA | 2025-06-11 | Complexo Hospitalar; Unidade Didática Departamento da FAMED; Bloco de Fisiologia e Farmacologia da FAMED | Corte dos cabos telefônicos subterrâneos pela empresa CEREDE. | SIM | Coordenadoria de Conservação e Energia da UFC infra | Relatório UFCINFRA
Falta de energia | UFC INFRA | 2025-06-10 | Em todo o Campus do Pici | Problema na Subestação 69 | SIM | Empresa responsável pela manutenção da Subestação 69 | Relatório UFCINFRA
Falta de energia | UFC INFRA | 2025-06-11 | Em todo o Campus do Pici | Problema na Subestação 69 | SIM | Empresa responsável pela manutenção da Subestação 69 | Relatório UFCINFRA
Falta de energia | UFC INFRA | 2025-06-25 | Em todo o Campus do Pici | Incêndio | SIM | Empresa responsável pela manutenção da Subestação 69 | Relatório UFCINFRA
Falta de energia | UFC INFRA | 2025-07-07 | CH-1 | Curto-circuito na rua | SIM | ENEL | Relatório UFCINFRA
Falta de conectividade | PROCULT | 2025-06-03 | Em todo o Campus do Pici | Não informada | SIM | STI | Relatório PROCULT
Falta de energia | PROCULT | 2025-06-14 | MEMORIAL/PROCULT | Não informada | SIM | UFC INFRA | Relatório PROCULT
Instabilidade do sistema de acesso ao RU durante o período do almoço. | SOBRAL | 2025-06-02 | Refeitório Universitário | Desconhecida. | SIM | STI | Relatório Sobral
Instabilidade do SEI | SOBRAL | 2025-06-06 | DTI | Instabilidade no SEI (hospedado na STI) | SIM | STI | Relatório Sobral
Instabilidade do sistema de acesso ao RU durante o período do almoço. | SOBRAL | 2025-06-17 | Refeitório Universitário | Desconhecida. | SIM | STI | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-06-26 | Biblioteca | Queda de energia no switch que encaminha dados para a Biblioteca. | SIM | Prefeitura do Campus - UFC Infra | Relatório Sobral
Instabilidade do sistema de acesso ao RU durante o período do almoço. | SOBRAL | 2025-07-01 | Refeitório Universitário | Desconhecida. | SIM | STI | Relatório Sobral
Instabilidade do sistema de acesso ao RU durante o período do almoço. | SOBRAL | 2025-07-02 | Refeitório Universitário | Desconhecida. | SIM | STI | Relatório Sobral
Infiltração | SOBRAL | 2025-07-05 | Telemática e copa | Ar-condicionado telemática com sensor queimado | SIM | Empresa de ar condicionado | Relatório Sobral
Problema servidor interno Famed | SOBRAL | 2025-07-24 | Todos os locais da Famed-Sobral | Travamento do servidor | SIM | TI-Famed-Sobral | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-07-28 | Bloco 02 (Odontologia) | Disjuntor geral do curso de Odontologia desligou, inesperadamente. | SIM | Prefeitura do Campus | Relatório Sobral
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-08-04 | Todos os locais da Famed-Sobral | Acidente que derrubou poste de energia | SIM | ENEL | Relatório Sobral
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-08-16 | Todos os locais da Famed-Sobral | Desconhecida. | SIM | RNP | Relatório Sobral
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-08-20 | Todos os locais da Famed-Sobral | Desconhecida. | SIM | RNP | Relatório Sobral
Instabilidade do sistema de acesso ao RU durante o período do almoço. | SOBRAL | 2025-08-25 | Refeitório Universitário | Desconhecida. | SIM | STI | Relatório Sobral
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-08-27 | Todos os locais da Famed-Sobral | Interrupção de internet da Fibra | SIM | RNP | Relatório Sobral
Instabilidade Si3 | STI | 2025-06-09 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-06-25 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-07-01 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-07-02 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-07-03 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-07-07 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-07-09 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-07-19 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-07-24 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-08-04 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-08-11 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-08-12 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-08-14 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-08-19 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-08-21 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-08-26 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-08-27 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Instabilidade Si3 | STI | 2025-08-28 | Não informado | Sobrecarga de conexões ocasionou a reinicialização das aplicações. | SIM | DDSI | Relatório STI
Indisponibilidade do sistema de eleições Hélios | STI | 2025-07-09 | Não informado | sobrecarga de dados no servidor do sistema | SIM | CSTI | Relatório STI
Indisponibilidade do serviço de whatsapp business | STI | 2025-06-18 | Não informado | aparelho tablete que estava configurado o whatsapp da CSTI deu defeito | SIM | CSTI | Relatório STI
Indisponibilidade do site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura | STI | 2025-08-11 | Não informado | foi aberta a RT 27703. Porém, não foi relatada a causa da indisponibilidade | SIM | DRC | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-08-18 10:37 | Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-08-16 09:53 | Sala cofre | [GE] Sala cofre operando somente no UPS - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-07-29 02:22 | Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-07-28 14:03 | Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-07-27 01:00 | Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-07-18 09:25 | Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-07-06 22:47 | Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-06-27 15:11 | Sala cofre | [GE] Sala cofre operando somente no UPS - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-06-25 12:19 | Sala cofre | [GE] Sala cofre operando somente no UPS - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-06-17 11:06 | Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Falta de energia | STI | 2025-06-14 10:25 | Sala cofre | [GE] Gerador em Teste ou Instabilidade de tensão da concessionária - Value | SIM | STI/UFCINFRA | Relatório STI
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-06-11 | CPO | Desconhecida | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-06-13 | CPO | Desconhecida | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-06-17 | CPO | Desconhecida | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de recurso orçamentário e/ou financeiro para manutenção de contratos continuados | PROPLAD | 2025-03-01 | CPO | Limitação de empenho devido ao atraso na aprovação da LOA e baixa arrecadação de receitas | SIM | Externo UFC | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de pessoas-chaves para o desenvolvimento dos processos críticos | PROPLAD | 2025-03-01 | CPO | Remoção de metade da força de trabalho da CPO | NÃO | UFC | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-07-02 | CPO | Desconhecida | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-08-12 | CPO | Desconhecida | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-06-03 | CPO | Desconhecida | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Falta de energia | CC | 2025-07-02 | BLOCO 910 | CURTO CIRCUITO NO COMPUTADOR DO GABINETE DA PROFA. CLÁUDIA LINHARES | NÃO | UFC INFRA | Relatório CC
Falta de conectividade | CC | 2025-06-13 | BLOCO 902 | A REDE DO BLOCO 902 ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS CONSTANTES DE QUEDA, GERALMENTE A INTERNET CAIA POR VOLTA DAS 11H OU 12H. ALGUMAS MÁQUINAS NA REDE PARAVAM DE ACESSAR A REDE INTERNA E DEPOIS A REDE EXTERNA E AOS POUCOS O RESTO DA REDE FICAVA SEM INTERNET. | SIM | STI | Relatório CC
Falta de conectividade | CC | 2025-07-29 | BLOCO 953 | O SWITCH DO BLOCO 953 QUEIMOU | SIM | STI | Relatório CC
|  |  | SECGOV |  | UFC INFRA
UNIDADE | TOTAL | VALIDADO | EXCLUÍDO | MOTIVO | EXCLUÍDO | MOTIVO
SIBI | 6 | 4 | 2 | Incidentes repetidos | 0
PROGRAD | 1 | 1 | 0 |  | 0
EIDEIA | 3 | 3 | 0 |  | 0
CH | 9 | 3 | 6 | Incidentes repetidos | 0
ICA | 3 | 2 | 1 | Incidentes repetidos | 0
FACDIR | 6 | 6 | 0 |  | 0
UFC INFRA | 6 | 6 | 0 |  | 0
PROCULT | 3 | 2 | 1 | Incidentes repetidos | 0
SOBRAL | 17 | 14 | 3 | Manutenção programada; Incidentes com impacto não significativo | 0
STI | 53 | 32 | 21 | Incidentes repetidos | 0
PROPLAD | 8 | 8 | 0 |  | 0
CC | 6 | 3 | 3 | Incidentes repetidos | 0
| 121 | 84 | 37 |  | 0

## 25mar-mai
[5 empty] | EXCLUÍDOS |  |  | ÁGUA, ENERGIA: CONSIDERAR SÓ UFCINFRA E CAMPI INTERIOR
[5 empty] | EXCLUÍDOS |  |  | DESCONSIDERAR RELATÓRIOS DE PREF. DE FORTALEZA (consolidação pela UFCINFRA)
INCIDENTES RECORRENTES | QTE INCIDENTES | QTE UNIDADES AFETADAS |  | TOTAL | REPETIÇÃO | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | VALIDADOS
Falta de conectividade | 23 | 6 |  | 156 | 48 | 15 | 93
Falta de energia | 10 | 5
Infiltração | 7 | 2
Plafatorma elevatória parada | 6 | 2
INCIDENTE | UNIDADE | DATA | LOCAL | CAUSA | SOLUCIONADO? | RESPONSÁVEL | RELATÓRIO
Instabilidade Si3 | CC | 2025-05-13 | Todo o Centro de Ciências | Não informada | SIM | STI | Relatório CC
Falta de energia | CC | 2025-04-22 | Departamento de Matemática | Queda de Chaves (Canelas) | SIM | UFC INFRA | Relatório CC
Falta de energia | CC | 2025-04-02 | Sala de monitorias | Possivelmente: rede elétrica antiga, tomadas antigas em curto, disjuntores defasados | NÃO | UFC INFRA | Relatório CC
Falta de energia | CC | 2025-04-26 | Salas do Bloco 938 | Possivelmente: rede elétrica antiga, tomadas antigas em curto | SIM | UFC INFRA | Relatório CC
Falta de energia | CC | 2025-04-11 | laboratório didático | Fiação/disjuntor com problema | SIM | UFC INFRA | Relatório CC
Falta de água | CC | 2025-04-08 | laboratório didático | Não identificada | SIM | UFC INFRA | Relatório CC
Falta de conectividade | CC | 2025-04-02 | Laboratório de Cromatografia | Problema de cabeamento | NÃO | UFC INFRA | Relatório CC
Instabilidade Si3 | CC | 2025-05-01 | Todo o Centro de Ciências | Não informada | SIM | STI | Relatório CC
Instabilidade Si3 | CC | 2025-06-03 | Todo o Centro de Ciências | Não informada | Não informado | STI | Relatório CC
Infiltração | CC | desde 2022 | Auditório do Centro de Ciências - bloco 902 | Problema de cabeamento | SIM | UFC INFRA | Relatório CC
Falta de conectividade | CC | 2025-04-11 | Coordenação de pós-geografia, pós-geologia, pet biologia, computação, PPGERN, auditório do Centro de Ciências | Problema de cabeamento, os cabos foram refeitos, pórem a internet está operando com uma velocidade inadequada. Aberto processo para troca de cabeamente e aguardando liberação da Prefeitura. | SIM | UFC INFRA | Relatório CC
Falta de conectividade | CC | março de 2025 | Auditório do Centro de Ciências - bloco 902 | Problema de cabeamento, é necessário passar novos cabos saindo do switch da diretoria (bloco 902) para melhorar o funcionamento da internet do audiório, assim como garantir um bom funcionamento do Eduroam e atender a demanda de cabeamento para transmissão de eventos. Aberto processo para troca de cabeamente e aguardando liberação da Prefeitura. | NÃO | UFC INFRA | Relatório CC
Infiltração | CC | março de 2025 | Videoconferência | Não identificada | NÃO | UFC INFRA | Relatório CC
Infiltração | CC | março de 2025 | Banheiro masculino (térreo) | Não identificada | NÃO | UFC INFRA | Relatório CC
Infiltração | CC | março de 2025 | Sala 06 - Bloco 953 | Não identificada | NÃO | UFC INFRA | Relatório CC
Infiltração | CC | março de 2025 | Sala 07 - Bloco 953 | Não identificada | NÃO | UFC INFRA | Relatório CC
Infiltração | CC | 2025-03-01 | Bainheiros do 1º andar | Não identificada | NÃO | UFC INFRA | Relatório CC
Falta de conectividade | CC | 2025-05-29 | Gabinetes do Bloco 910 | Problema em um cabo de internet e em uma porta do switch que distribui internet do Gab. do Prof. Rafael Andrade para outras salas (a internet dos gabinetes é distribuída do switch principal passando por outros switches, o que ocasiona problemas recorrentes. Além disso, os cabos e switches são antigos. É necessário que seja puxado cabos dos switches principais diretamente para os gabinetes dos professores, pois isso impacta também na velocidade e estabilidade da conexão de internet). | SIM | STI | Relatório CC
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-03-06 | Refeitório Universitário | Não identificada | SIM | DTI | Relatório Sobral
Instabilidade do sistema de acesso ao RU | SOBRAL | 2025-03-31 | Refeitório Universitário | Não identificada | SIM | STI | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-04-01 | Refeitório Universitário | Não identificada | SIM | Própria unidade | Relatório Sobral
Instabilidade do sistema de acesso ao RU | SOBRAL | 2025-04-10 | Refeitório Universitário | Não identificada | SIM | STI | Relatório Sobral
Instabilidade do sistema de acesso ao RU | SOBRAL | 2025-04-23 | Refeitório Universitário | Não identificada | SIM | STI | Relatório Sobral
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-04-24 | Refeitório Universitário | Não identificada | SIM | Própria unidade | Relatório Sobral
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-05-07 | Refeitório Universitário | Não identificada | SIM | Própria unidade | Relatório Sobral
Instabilidade do sistema de acesso ao RU | SOBRAL | 2025-05-13 | Refeitório Universitário | Não identificada | SIM | STI | Relatório Sobral
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-03-05 | Mucambinho | Rompimento de fibra da operadora | SIM | Telly | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-03-27 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | Concessionária de energia (ENEL) | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-03-28 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | Concessionária de energia (ENEL) | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-04-01 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | Concessionária de energia (ENEL) | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-04-06 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | Concessionária de energia (ENEL) | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-04-22 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | Concessionária de energia (ENEL) | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-04-23 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | Concessionária de energia (ENEL) | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-04-24 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | Concessionária de energia (ENEL) | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-05-06 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | Concessionária de energia (ENEL) | Relatório Sobral
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-05-07 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | DTI | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-05-20 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | Concessionária de energia (ENEL) | Relatório Sobral
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-05-22 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | DTI | Relatório Sobral
Falta de conectividade | SOBRAL | 2025-05-29 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | DTI | Relatório Sobral
Falta de energia | SOBRAL | 2025-05-26 | Mucambinho | Queda de energia | SIM | Concessionária de energia (ENEL) | Relatório Sobral
Falta de conectividade | ITAPAJÉ | 2025-04-28 | Campus de Itapajé | Problema em equipamento da fornecedora de internet | SIM | Núcleo de TI e RNP | Relatório Itapajé
Falta de conectividade | ITAPAJÉ | 2025-05-07 | Campus de Itapajé | Problema em equipamento da fornecedora de internet | SIM | Núcleo de TI e RNP | Relatório Itapajé
Falta de energia | ITAPAJÉ | 07/05/2025 | Bloco 1 do Campus de Itapajé | Rompimento de cabo do transformador | SIM | Prefeitura do Campus | Relatório Itapajé
Falta de conectividade | ITAPAJÉ | 2025-05-26 | Campus de Itapajé | Problemas na máquina que hospeda o firewall | SIM | Núcleo de TI | Relatório Itapajé
Falta de conectividade | EIDEIA | 2025-04-16 | Auditório, 1º andar, Bloco 334 - CEI | Curto no cabeamento de rede, uma vez que a fonte PoE que o alimenta eletricamente via cabo UTP desarma ao conectar o AP; Curto interno no AP | NÃO | Prefeitura / STI | Relatório EIDEIA
Falta de conectividade | EIDEIA | 2025-05-07 | Bloco 334 - CEI | Não informada | SIM | STI | Relatório EIDEIA
indisponibilidade de sites padrão UFC | STI | 2025-04-24 | servidor de hospedagem | Não identificada | SIM | DIMD | Relatório STI
Indisponibilidade do portal de periódicos | STI | 2025-04-07 | servidor de hospedagem | Não identificada | SIM | DRC | Relatório STI
Indisponibilidade Si3 | STI | 2025-03-20 | Servidor de serviço | não reportada a esta central de serviços de TI | SIM | DSI | Relatório STI
Indisponibilidade Si3 | STI | 2025-05-13 | Servidor de serviço | não reportada a esta central de serviços de TI | SIM | DSI | Relatório STI
Plataforma elevatória parada | SIBI | 2025-03-31 | Campus do Pici | Não informada | SIM | UFC INFRA | Relatório SIBI
Plataforma elevatória parada | SIBI | 2025-05-20 | Campus do Pici | Não informada | SIM | UFC INFRA | Relatório SIBI
Plataforma elevatória parada | SIBI | 2025-06-03 | Campus do Pici | Não informada | SIM | UFC INFRA | Relatório SIBI
Plataforma elevatória parada | SIBI | 2025-06-06 | Campus do Pici | Não informada | SIM | UFC INFRA | Relatório SIBI
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-03-01 | CPO | Limitação armazenamento no onedrive | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-03-10 | CPO | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-03-20 | CPO | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-03-21 | CPO | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-03-26 | CPO | Erro de conectividade com o SEI após atualização da última versão do SEI | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-03-31 | CPO | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-04-07 | CPO | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-04-10 | CPO | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-05-13 | CPO | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (gestão de tecnologia da informação) | PROPLAD | 2025-05-30 | CPO | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROPLAD
Falta de conectividade | PROCULT | 2025-03-20 | Sala da Direção do Memorial da UFC/PROCULT | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROCULT
Falta de conectividade | PROCULT | 2025-03-26 | Sala da Direção do Memorial da UFC/PROCULT | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROCULT
Falta de conectividade | PROCULT | 2025-04-08 | Memorial Anexo (Prédio do CH 3)/PROCULT | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROCULT
Falta de conectividade | PROCULT | 2025-04-10 | Sala da Direção do Memorial da UFC/PROCULT | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROCULT
Falta de conectividade | PROCULT | 2025-04-11 | Sala da Direção do Memorial da UFC/PROCULT | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROCULT
Falta de energia | PROCULT | 2025-04-13 | CJA/PROCULT | Não identificada | SIM | Enel | Relatório PROCULT
Falta de conectividade | PROCULT | 2025-05-05 | MAUC/PROCULT | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROCULT
Falta de energia | PROCULT | 2025-05-10 | MAUC/PROCULT | Não identificada | SIM | Enel | Relatório PROCULT
Falta de energia | PROCULT | 2025-05-30 | CJA/PROCULT | Não identificada | SIM | Enel | Relatório PROCULT
Indisponibilidade Si3 | PROCULT | 2025-05-30 | Salas do Memorial da UFC/PROCULT | Não identificada | SIM | STI | Relatório PROCULT
Plataforma elevatória parada | FAMED | 2025-05-13 | Ronaldo Ribeiro | Não identificada | SIM | Prefeitura do Campus/Empresa de Elevadores | Relatório FAMED
Plataforma elevatória parada | FAMED | 2025-05-06 | Ronaldo Ribeiro | Não identificada | SIM | Prefeitura do Campus/Empresa de Elevadores | Relatório FAMED
Plataforma elevatória parada | FAMED | 2025-04-29 | Ronaldo Ribeiro | Não identificada | SIM | Prefeitura do Campus/Empresa de Elevadores | Relatório FAMED
Falta de energia | FAMED | 2025-05-08 | Ronaldo Ribeiro | Não identificada | SIM | STI | Relatório FAMED
Falta de energia | UFC INFRA | 2025-03-11 | Departamento de Patologia e Medicina Legal/FAMED - Prefeitura do Porangabuçu | Distorções na forma de onda da tensão e corrente elétrica, bem como variações na frequência, que podem ser causadas por curtos-circuitos, falhas em equipamentos e outras condições adversas. | NÃO | Coordenadoria de Conservação de Energia e Prefeitura do Campus do Porangabuçu | Relatório UFC INFRA
Laudos de análises de água insatisfatório. | UFC INFRA | 2025-05-05 | Blocos de Farmácia 01 e 02 /Departamento de Farmácia/FFOE - Prefeitura do Porangabuçu | No bloco de farmácia 01, a causa foi atribuída a higienização dos revertários em um período superior a seis meses. No bloco de farmácia 02, a causa foi atribuída a existência de um dano na tubulação antiga que estava desativada no interior da cisterna e se conectava com a antiga casa de bombas que é subterrânea. | SIM | Departamento de Atividades Gerais e Prefeitura do Campus do Porangabuçu. | Relatório UFC INFRA
Laudos de análises de água insatisfatório. | UFC INFRA | 2025-04-24 | Blocos de Farmácia 01 e 02 /Departamento de Farmácia/FFOE - Prefeitura do Porangabuçu | As causas estão sendo investigadas, contudo, suspeita-se da perda de cloro por evaporação, uma vez que a água armazenada nos reservatórios por alguns dias perde praticamente todo o cloro. Além disso suspeita-se que o baixo teor de cloro nas águas desses reservatórios podem está relacionado à água que é depositada dentro da cisterna, após ser usada para o processo de destilação. Como os laboratórios desse Departamento necessitam produzir um volume relativamente alto de água destilada, seria um grande desperdício e um enorme prejuízo ao meio ambiente o descarte dos efluentes utilizados no processo de destilação. | NÃO | Secretaria de Meio Ambiente da UFC, Departamento de Farmácia e Prefeitura do Porangabuçu | Relatório UFC INFRA
Infiltração | UFC INFRA | 2025-05-15 | Sala 203, bloco de farmácia 02 / Departamento de Farmácia/FFOE - Prefeitura do Porangabuçu | Deformações na rede da tubulação de esgoto, que passa sobre forro, possivelmente ocasionadas por produtos e reagentes químicos utilizados nos laboratórios, lançados nessa rede. Para solucionar, a Prefeitura do Campus realizou a substituição da tubulação deformada, que era de PVC, por tubos de CPVC, pois são mais resistente às deformações e a maiores temperaturas. | SIM | Prefeitura do Campus do Porangabuçu | Relatório UFC INFRA
Tentativa de assalto | UFC INFRA | 2025-05-16 | Rua Pastor Samuel Munguba, nº 989 (próximo ao bloco de Farmácia 2) - Prefeitura do Porangabuçu | Falta de Segurança no Entorno do Campus do Porangabuçu. | SIM | Governo Estadual do Ceará e Prefeitura Muncipal de Fortaleza. | Relatório UFC INFRA
Falta de energia | UFC INFRA | 2025-03-17 | Em todo o Campus do Pici | Sobrecorrente provocada por descargas atmosféricas | SIM | Empresa responsável pela manutenção da Subestação 69 | Relatório UFC INFRA
Falta de conectividade | UFC INFRA | 2025-04-23 | Biblioteca - Prefeitura do Pici | Fibra partida | SIM | Prefeitura do Pici | Relatório UFC INFRA
Falta de energia | UFC INFRA | 2025-03-07 | IAUD - Prefeitura do Benfica | Disjuntor defeituoso | SIM | UFCINFRA/Prefeitura do Benfica | Relatório UFC INFRA
Plataforma elevatória parada | FACDIR | 2025-04-24 | Prédio Novo | Problemas técnico | SIM | Bombeiros / empresa responsável pela manutenção (TK elevator) | Relatório FACDIR
Plataforma elevatória parada | FACDIR | 2025-04-14 | Prédio Novo | Problemas técnico | SIM | Bombeiros / empresa responsável pela manutenção (TK elevator) | Relatório FACDIR
Plataforma elevatória parada | FACDIR | 27/05/2025 | Prédio Novo | Problemas técnico | SIM | Bombeiros / empresa responsável pela manutenção (TK elevator) | Relatório FACDIR
Queda de estrutura | FACDIR | 2025-05-20 | Sala 20 | Problemas estruturais | NÃO | UFC Infra | Relatório FACDIR
Queda de estrutura | FACDIR | 2025-03-10 | Entrada principal da Faculdade | Falta de reparos na estrutura física | NÃO | UFC Infra | Relatório FACDIR
Ar condicionado sem funcionar | CH | Não informado | Sala de aula 03 PPGLIN | Não identificada | NÃO | Prefeitura do Benfica | Relatório CH
Ar condicionado sem funcionar | CH | Não informado | Sala de aula 04 PPGLIN | Não identificada | NÃO | Prefeitura do Benfica | Relatório CH
CC 1
|  |  | SECGOV |  | UFC INFRA |  | STI 14
UNIDADE | TOTAL | VALIDADO | EXCLUÍDO | MOTIVO | EXCLUÍDO | MOTIVO
PROCURADORIA | 0 | 0 | 0 |  | 0
CGAUD | 0 | 0 | 0 |  | 0
OUVIDORIA | 0 | 0 | 0 |  | 0
PROGRAD | 0 | 0 | 0 |  | 0
PROGEP | 0 | 0 | 0 |  | 0
PREX | 0 | 0 | 0 |  | 0
PROINTER | 0 | 0 | 0 |  | 0
CC | 21 | 18 | 2 | Incidentes presentes em outros relatórios | 1 | Desligamento programado para a realização de poda próxima à rede de média tensão do Campus do Pici
ICA | 3 | 0 | 3 | Incidentes presentes em outros relatórios | 0
SOBRAL | 22 | 22 | 0 |  | 0
PRPPG | 0 | 0 | 0 |  | 0
ITAPAJÉ | 4 | 4 | 0 |  | 0
EIDEIA | 2 | 2 | 0 |  | 0
FFOE | 0 | 0 | 0 |  | 0
STI | 44 | 4 | 26 | Incidentes com mesma data | 14 | Desligamento programado para a realização de poda próxima à rede de média tensão do Campus do Pici
SIBI | 5 | 4 | 1 | Incidentes presentes em outros relatórios | 0
PROPLAD | 10 | 10 | 0 |  | 0
PROCULT | 17 | 10 | 7 | Incidentes presentes em outros relatórios | 0
FAMED | 4 | 4 | 0 |  | 0
UFC INFRA | 8 | 8 | 0 |  | 0
FACDIR | 8 | 5 | 3 | Incidentes genéricos | 0
CH | 8 | 2 | 6 | Incidentes com impacto não significativo | 0
| 156 | 93 | 48 |  | 15

## 25jan-fev
Incidentes recorrentes
INCIDENTES RECORRENTES | QTE INCIDENTES | QTE UNIDADES AFETADAS | GERENCIAMENTO DE RISCOS | PLANILHA GER. RISCOS | GERENCIAMENTO DE RISCOS | PLANILHA
Infiltração | 25 | 8 | NÃO |  | Falta de internet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nXnGm8M4c0AGPCWNkMW-RmqeegFGTWR/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
Indisponibilidade Si3 | 23 | 5 | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9b1-ProHKkjmVIajRokOaKJ5hjtfj9i/edit?gid=8895484#gid=8895484 | Indisponibilidade Si3 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9b1-ProHKkjmVIajRokOaKJ5hjtfj9i/edit?gid=8895484#gid=8895484
Falta de internet | 38 | 11 | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nXnGm8M4c0AGPCWNkMW-RmqeegFGTWR/edit?gid=1274179321#gid=1274179321 | Falta de energia | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
Falta de energia | 54 | 15 | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321 | Falta de água | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GP1GkOMRjm6ctkj2vHee6n04kH6lwrrK/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
[5 empty] | Perda de documentação -PROGRAD | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q978GyuKpa8_DiwTRLesvtz5sTVjt_OL/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
UNIDADE | QTE | INCIDENTES | PLANILHA UNIDADE - INCIDENTES |  | UNIDADE RESPONSÁVEL | GERENCIAMENTO DE RISCOS | PLANILHA GER. DE RISCOS
PROGRAD | 1 | falta de energia | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cjlfVdCthEdacIXaRRefCqVut0BMRsf/edit?gid=296531020#gid=296531020 |  | UFC INFRA | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 1 | linha telefônica inoperante |  |  | UFC INFRA | NÃO
PREX | 1 | falta de energia | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_94crxl1bmH4N7GLBcyamGCW3PCV0d2T/edit?gid=345021436#gid=345021436 |  | UFC INFRA | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
RUSSAS | 5 | indisponibilidade SI3 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x1Yq4ujAy-5TC9GB5rJG45giH9saxNkz/edit?gid=345021436#gid=345021436 |  | STI | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9b1-ProHKkjmVIajRokOaKJ5hjtfj9i/edit?gid=8895484#gid=8895484
| 4 | falta de energia |  |  | Prefeitura do Campus de Russas | NÃO
| 1 | falta de internet |  |  | DTIC - Russas | NÃO
| 1 | linha telefônica inoperante |  |  | Telefonia Oi | NÃO SE APLICA
CRATEÚS | 3 | falta de internet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xxndNn4w5-cwQhEndsgO9hIMdHMSzmXa/edit?gid=602239200#gid=602239200 |  | Campus de Crateús | NÃO
| 3 | indisponibilidade SI3 |  |  | Campus de Crateús | NÃO
ITAPAJÉ | 3 | falta de energia | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-s4DKw9u-MGLXAOgH-97TaEhkRDuiLcg/edit?gid=559349122#gid=559349122 |  | Campus de Itapajé | NÃO
| 1 | falta de internet |  |  | Campus de Itapajé | NÃO
| 1 | Infiltração |  |  | Campus de Itapajé | NÃO
PRPPG | 6 | falta de energia | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YMaRX1d8ixzQVL6jcVIsNp5Pig892LYD/edit?gid=345021436#gid=345021436 |  | UFC INFRA | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 1 | linha telefônica inoperante |  |  | UFC INFRA | NÃO
BPGEA | 3 | falta de energia | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VuGiCrcG_YsgB8wBepKEsFI4cc4ecuyH/edit?gid=1270325862#gid=1270325862 |  | UFC INFRA | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 3 | Infiltração |  |  | UFC INFRA | NÃO
BU | 2 | falta de água | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p8yg6THPZees5rSFL2ZSd7OScSvoTdzn/edit?gid=1049386788#gid=1049386788 |  | UFC INFRA | NÃO
| 4 | Infiltração |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 3 | falta de energia |  |  | UFC INFRA | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 1 | queda de infraestrutura |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 2 | falta de internet |  |  | STI | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nXnGm8M4c0AGPCWNkMW-RmqeegFGTWR/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
SOBRAL | 10 | falta de internet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M6x3YsDUxVMgDLq5HHKZQKt2VwCn8opB/edit?gid=345021436#gid=345021436 |  | Campus de Sobral | NÃO
| 2 | falta de energia |  |  | Campus de Sobral | NÃO
| 1 | falta de água |  |  | Campus de Sobral | NÃO
PROCULT | 4 | Infiltração | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OOVuB2RGxm5TBknx1qrveGAOioufPd50/edit?gid=88584093#gid=88584093 |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | falta de água |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 6 | falta de energia |  |  | UFC INFRA | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 4 | falta de internet |  |  | STI | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nXnGm8M4c0AGPCWNkMW-RmqeegFGTWR/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 2 | indisponibilidade SI3 |  |  | STI | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9b1-ProHKkjmVIajRokOaKJ5hjtfj9i/edit?gid=8895484#gid=8895484
ICA | 4 | indisponibilidade SI3 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vqq5HoMs0jmmkxb3C7swJP4IIoj7y0pJ/edit?gid=813561595#gid=813561595 |  | STI | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9b1-ProHKkjmVIajRokOaKJ5hjtfj9i/edit?gid=8895484#gid=8895484
| 1 | falta de energia |  |  | UFC INFRA | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
CH | 2 | Elevador parado | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13c2OHZx3egt0m5tdntpA6b9rOQHgDBao/edit?gid=1406338743#gid=1406338743 |  | UFC INFRA | NÃO
| 2 | linha telefônica inoperante |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 10 | Infiltração |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | falta de internet |  |  | STI | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nXnGm8M4c0AGPCWNkMW-RmqeegFGTWR/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 2 | falta de energia |  |  | UFC INFRA | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 1 | Esterco de pombos |  |  | UFC INFRA | NÃO
FAMED | 1 | falta de energia | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6HU2msrLg3MpldIVzqRYTgIRMxS093N/edit?gid=345021436#gid=345021436 |  | UFC INFRA | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 2 | Elevador parado |  |  | UFC INFRA | NÃO
STI | 1 | Indisponibilidade do portal do SISU | https://docs.google.com/spreadsheets/d/10tWfQWSLnp2QsH7wQEI-Bj-Y0tKquyJg/edit?gid=345021436#gid=345021436 |  | STI | NÃO
| 11 | indisponibilidade SI3 |  |  | STI | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9b1-ProHKkjmVIajRokOaKJ5hjtfj9i/edit?gid=8895484#gid=8895484
| 1 | Indisponibilidade do Sistema Hélios de votação |  |  | STI | NÃO
| 3 | Indisponibilidade SITE CEUA |  |  | STI | NÃO
| 3 | Indisponibilidade do site do Portal de Periódicos da UFC (PPUFC) |  |  | STI | NÃO
| 1 | Indisponibilidade SITE UFC |  |  | STI | NÃO
| 10 | falta de energia |  |  | STI | NÃO
PROPLAD | 1 | Limitação de serviços de TIC para hospedar e manusear os painéis estratégicos e orçamentários da UFC e a plataforma Nosso PDI | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aAsMKbGHkS0pJo7WFxNe63Er7Tan1HQE/edit?gid=1528841012#gid=1528841012 |  | STI | NÃO
| 3 | Insuficiência orçamentária para realização dos empenhos |  |  | EXTERNO | NÃO
| 1 | Indisponibilidade de pessoas-chaves para o desenvolvimento dos processos críticos |  |  | PROGEP | NÃO
| 1 | indisponibilidade SI3 |  |  | STI | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9b1-ProHKkjmVIajRokOaKJ5hjtfj9i/edit?gid=8895484#gid=8895484
| 1 | linha telefônica inoperante |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | falta de internet |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | Infiltração |  |  | UFC INFRA | NÃO
UFCINFRA | 13 | falta de internet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/10V-_vOOWdYh5SzRQ12B3BUPnwXncMdo6/edit?gid=351231522#gid=351231522 |  | Campus de Quixadá | NÃO
| 9 | falta de energia |  |  | Campus de Quixadá | NÃO
FACED | 2 | falta de energia | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bmh7SXh1fNVhrCW-h0obaTJVf3lAjQQ_/edit?gid=1747040776#gid=1747040776 |  | UFC INFRA | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_wbp7ww8aDN9k4dhMdsb7fvqYKbuoozkasgqFScoxs/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 1 | linha telefônica inoperante |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | falta de internet |  |  | STI | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nXnGm8M4c0AGPCWNkMW-RmqeegFGTWR/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 1 | Infiltração |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | Esterco de pombos |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | infestação de pragas |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | árvores sem poda |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | falta de sanitário PCD |  |  | UFC INFRA | NÃO
FFOE | 1 | falta de internet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PKuEeUcqk2c0VfWL72cXxn19PdRMslRc/edit?gid=937408574#gid=937408574 |  | STI | SIM | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nXnGm8M4c0AGPCWNkMW-RmqeegFGTWR/edit?gid=1274179321#gid=1274179321
| 1 | Infiltração |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | contaminação microbiana |  |  | UFC INFRA | NÃO
| 1 | derramamento produtos químicos |  |  | CEFAC | NÃO
PROGRAD | 2
PREX | 1
RUSSAS | 11
CRATEÚS | 6
ITAPAJÉ | 5
PRPPG | 7
BPGEA | 6
BU | 12
SOBRAL | 13
PROCULT | 17
ICA | 5
CH | 18
FAMED | 3
STI | 30
PROPLAD | 9
UFCINFRA | 22
FACED | 9
FFOE | 4

## 25jan-fev (recorrentes)
INCIDENTE | UNIDADE | DATA DO INCIDENTE | LOCAL | SOLUCIONADO? | OBSERVAÇÃO | UNIDADE RESPONSÁVEL
Infiltração | ITAPAJÉ | 2025-01-30 | Biblioteca | SIM |  | Prefeitura do Campus de Itapajé
Infiltração | BPGEA | 2025-01-15 | Salão de livros | SIM |  | UFCINFRA
Infiltração | BPGEA | 2025-01-15 | Sala de estudos | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | BPGEA | 2025-02-24 | BPGEA | SIM |  | UFCINFRA
Infiltração | BU | 2025-01-15 | BU-acervo | SIM |  | UFCINFRA
Infiltração | BU | 2025-01-15 | BPGEA | NÃO | Desconsiderar, pois foi registrado no relatório da BPGEA | UFCINFRA
Infiltração | BU | 2025-02-27 | BU - acervo 8 | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | BU | 2025-02-27 | BU - ares condcionados | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | PROCULT | 2025-01-31 | Salão Iracema, 4 salas no bloco 1 (alojamento), Sala 2 do bloco 3, corredor do subsolo, reserva técnica, Museu Arthur Ramos, etc/ CJA | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | PROCULT | 2025-02-19 | Exposição (Sala Aldemir Martins, Sala Redonda), na Reserva Técnica, na Biblioteca, no Estúdio e no Depósito do museu./ MAUC | PARCIALMENTE |  | UFCINFRA
Infiltração | PROCULT | 2025-02-23 | Telhado e laje da sala do arquivo/ MAUC | SIM |  | UFCINFRA
Infiltração | PROCULT | 2025-02-27 | Porão/ RUFM | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | CH | jan,fev/2025 (dia não especificado) | hall de entrada, secretaria, sala dos professores, sala de vídeo, hall do 1o. Andar. | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | CH | jan,fev/2025 (dia não especificado) | hall de entrada, secretaria, sala dos professores, sala de vídeo, hall do 1o. Andar. | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | CH | jan,fev/2025 (dia não especificado) | corredor do 2º PISO, auditório, sala de aula 08, 04, 07 | SIM |  | UFCINFRA
Infiltração | CH | jan,fev/2025 (dia não especificado) | hall de entrada, secretaria do PPGS , secretaria do Curso de licenciatura Indígena, do Prof Sócio, NUSS e LAI | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | CH | jan,fev/2025 (dia não especificado) | Sala dos professores | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | CH | jan,fev/2025 (dia não especificado) | Salas de aula | SIM |  | UFCINFRA
Infiltração | CH | jan,fev/2025 (dia não especificado) | Sala da Chefia | SIM |  | UFCINFRA
Infiltração | CH | jan,fev/2025 (dia não especificado) | Corredor de acesso a gabinetes Docentes - 1º andar | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | CH | jan,fev/2025 (dia não especificado) | Secretaria do Programa | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | CH | jan,fev/2025 (dia não especificado) | Copa do Programa | NÃO |  | UFCINFRA
Infiltração | PROPLAD | 2025-01-01 | Imprensa Universitária | SIM |  | UFCINFRA
Infiltração | FACED | jan,fev/2025 (dia não especificado) | FACED | PARCIALMENTE |  | UFCINFRA
Infiltração | FFOE | 2025-01-08 | LAB. BROMATOLOGIA | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PROGRAD | 2025-02-21 | PROGRAD | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PREX | 2025-02-20 | BLOCO 314 | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | RUSSAS | 2025-01-07 | laboratório de informática 3 | SIM |  | Campus de Russas
falta de energia | RUSSAS | 2025-01-25 | Todo o campus | SIM |  | Campus de Russas
falta de energia | RUSSAS | 2025-02-10 | laboratório de informática auxiliar | SIM |  | TI - Russas
falta de energia | RUSSAS | 2025-02-12 | Todo o campus | SIM |  | Campus de Russas
falta de energia | ITAPAJÉ | 2025-01-07 | Laboratório 4 | SIM |  | Núcleo TI - Itapajé
falta de energia | PRPPG | 2025-02-20 | PRPPG | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PRPPG | 2025-02-21 | PRPPG | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PRPPG | 2025-02-26 | PRPPG | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PRPPG | data fora do período analisado | PRPPG | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PRPPG | data fora do período analisado | PRPPG | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PRPPG | data fora do período analisado | PRPPG | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | BPGEA | 2025-02-20 | BPGEA | SIM | Desligamento programado | UFCINFRA
falta de energia | BPGEA | 2025-02-21 | BPGEA | SIM | Desligamento programado | UFCINFRA
falta de energia | BPGEA | 2025-02-26 | BPGEA | SIM | Desligamento programado | UFCINFRA
falta de energia | BU | 2025-02-20 | Campus do Pici | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | BU | 2025-02-24 | Campus do Pici | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | BU | 2025-02-28 | IAUD | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | SOBRAL | 2025-01-22 | Bloco II - Curso de Odontologia - Mucambinho - Campus Sobral | SIM |  | Prefeitura do Campus de Sobral
falta de energia | SOBRAL | 2025-02-06 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | SIM |  | Prefeitura do Campus de Sobral
falta de energia | PROCULT | 2025-01-14 | Toda a Casa de José de Alencar/ CJA | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PROCULT | 2025-02-21 | SEARA | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PROCULT | 2025-02-21 | PROCULT | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PROCULT | 2025-02-25 | toda a Casa de José de Alencar/ CJA | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PROCULT | 2025-02-26 | SEARA | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | PROCULT | 2025-02-27 | Estacionamento/ CJA | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | ICA | 2025-02-20 | Campus do Pici | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | CH | 2025-01-15 | CH1 | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | CH | 2025-01-28 | Sala da Chefia | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | CH | 2025-02-01 | Todo o Bloco 125 | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | FAMED | jan,fev/2025 (dia não especificado) | Unidade Didático Departamental | NÃO DETERMINADO |  | UFCINFRA
falta de energia | FACED | 2025-01-16 | FACED | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | FACED | 2025-02-01 | FACED | SIM |  | UFCINFRA
falta de energia | STI | 2025-02-21 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | SIM |  | STI/UFCINFRA
falta de energia | STI | 2025-02-21 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | SIM |  | STI/UFCINFRA
falta de energia | STI | 2025-02-21 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | SIM |  | STI/UFCINFRA
falta de energia | STI | 2025-02-20 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | SIM |  | STI/UFCINFRA
falta de energia | STI | 2025-02-20 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | SIM |  | STI/UFCINFRA
falta de energia | STI | 2025-02-20 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | SIM |  | STI/UFCINFRA
falta de energia | STI | 2025-01-16 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | SIM |  | STI/UFCINFRA
falta de energia | STI | 2025-01-16 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | SIM |  | STI/UFCINFRA
falta de energia | STI | 2025-01-16 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | SIM |  | STI/UFCINFRA
falta de energia | STI | 2025-01-16 | Campus do Pici - STI - Sala cofre | SIM |  | STI/UFCINFRA
falta de energia | UFCINFRA | 2025-01-14 | Falta de energia elétrica no CH1, BCH e FACED | SIM |  | UFCINFRA, Prefeitura
falta de energia | UFCINFRA | 2025-01-21 | Falta de energia elétrica na Editora | SIM |  | Prefeitura
falta de energia | UFCINFRA | 2025-02-20 | Falta de energia elétrica no IAUD | SIM |  | UFCINFRA, Prefeitura
falta de energia | UFCINFRA | 2025-02-20 | Em todo o Campus do Pici | SIM |  | Empresa responsável pela manutenção da Subestação 69
falta de energia | UFCINFRA | 2025-02-21 | Em todo o Campus do Pici | SIM | Desligamento programado | Prefeitura
falta de energia | UFCINFRA | 2025-02-26 | Em todo o Campus do Pici | SIM | Desligamento programado | Prefeitura
falta de energia | UFCINFRA | 2025-01-22 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | Prefeitura
falta de energia | UFCINFRA | 2025-01-25 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | Prefeitura
falta de energia | UFCINFRA | 2025-01-26 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | Prefeitura
falta de internet | RUSSAS | 2025-02-20 | Todo o campus | SIM |  | TI - Campus Russas
falta de internet | CRATEÚS | 2025-01-08 | Campus de Crateús | SIM |  | Campus de Crateús
falta de internet | CRATEÚS | 2025-01-19 | Campus de Crateús | SIM |  | Campus de Crateús
falta de internet | CRATEÚS | 2025-01-31 | Campus de Crateús | SIM |  | Campus de Crateús
falta de internet | ITAPAJÉ | 2025-02-24 | Campus | SIM |  | Núcleo TI - Itapajé
falta de internet | ITAPAJÉ | 2025-02-26 | Campus | SIM |  | Núcleo TI - Itapajé
falta de internet | ITAPAJÉ | 2025-02-27 | Campus | SIM |  | Núcleo TI - Itapajé
falta de internet | BU | 2025-02-12 | BU - Pici | SIM |  | STI
falta de internet | BU | 2025-02-17 | Labomar | SIM |  | STI
falta de internet | SOBRAL | 2025-01-06 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | SIM |  | DTI
falta de internet | SOBRAL | 2025-01-15 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | SIM |  | Prestadora de serviço
falta de internet | SOBRAL | 2025-01-20 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | SIM |  | Prestadora de Serviço
falta de internet | SOBRAL | 2025-01-21 | Bloco de Odontologia | SIM |  | DTI
falta de internet | SOBRAL | 2025-01-22 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | SIM |  | Prestadora de Serviço
falta de internet | SOBRAL | 2025-01-23 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | SIM |  | Prestadora de Serviço
falta de internet | SOBRAL | 2025-01-27 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | SIM |  | Prestadora de Serviço
falta de internet | SOBRAL | 2025-01-28 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | SIM |  | ETICE
falta de internet | SOBRAL | 2025-02-04 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | SIM |  | Prestadora de Serviço
falta de internet | SOBRAL | 2025-02-28 | Campus da UFC em Sobral - Mucambinho | SIM |  | Prestadora de Serviço
falta de internet | PROCULT | 2025-01-10 | Salas da RUFM/ RUFM | SIM |  | STI
falta de internet | PROCULT | 2025-01-22 | Salas da RUFM/ RUFM | SIM |  | PROCULT; Prefeitura do Benfica
falta de internet | PROCULT | 2025-01-23 | Salas do Centro de Convivência/ CONVIV | SIM |  | STI
falta de internet | PROCULT | 2025-01-23 | PROCULT | SIM |  | STI
falta de internet | CH | não informado | Salas de aula, Secretaria, sala dos professores, sala da coordenação | NÃO |  | STI
falta de internet | PROPLAD | não informado | CPO/PROPLAD | NÃO DETERMINADO |  | STI
falta de internet | UFCINFRA | 2025-01-13 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-01-17 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-01-18 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-01-28 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-01-29 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-02-01 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-02-05 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-02-10 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-02-11 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-02-12 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-02-13 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-02-20 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | UFCINFRA | 2025-02-27 | Em todo o Campus de Quixadá | SIM |  | TI - campus Quixadá
falta de internet | FACED | jan,fev/2025 (dia não especificado) | FACED | SIM |  | STI
falta de internet | FFOE | 2025-02-04 | Bloco da Odontologia | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | RUSSAS | 2025-01-06 | Todo o campus | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | RUSSAS | 2025-01-07 | Restaurante Universitário (RU) | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | RUSSAS | 2025-01-28 | Todo o campus | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | RUSSAS | 2025-02-06 | Campus de Russas | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | RUSSAS | 2025-02-06 | RU | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | PROCULT | 2025-01-21 | Memorial da UFC - sala da direção/ MEMORIAL | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | PROCULT | 2025-02-26 | Memorial da UFC - sala ANEXO/ MEMORIAL | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | ICA | 2025-01-06 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | ICA | 2025-01-28 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | ICA | 2025-02-06 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | ICA | 2025-02-24 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-01-06 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-01-07 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-01-08 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-01-28 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-02-06 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-02-10 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-02-13 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-02-17 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-02-19 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-02-20 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | STI | 2025-02-26 | Não determinado | SIM |  | STI
indisponibilidade SI3 | PROPLAD | 2025-01-02 | CPO/PROPLAD | NÃO DETERMINADO |  | STI

## Checklist recorrentes
Para os incidentes listados abaixo, analisar as seguintes condições antes de reportá-los:
INCIDENTE | CONDIÇÃO | O QUE FAZER?
Falta de energia/água | A falta de energia/água é em toda a cidade, bairro ou em todo o Campus | Não reportar o incidente
| A falta de energia/água trata-se de uma manutenção programada | Não reportar o incidente
Falta de conectividade (internet, e-mail) | Está faltando energia na sua unidade, cidade, bairro ou Campus | Reportar o incidente como falta de energia
| A falta de conectividade trata-se de uma manutenção programada | Não reportar o incidente
Instabilidade de sistemas e sites da UFC | Está faltando energia na sua unidade, cidade, bairro ou Campus | Reportar o incidente como falta de energia
| A instabilidade trata-se de uma manutenção programada | Não reportar o incidente
Para todos os demais incidentes, NÃO reportar quando a causa é uma manutenção programada, pois os incidentes de descontinuidade, conforme consta no PCN, tratam-se de eventos inesperados.