## 1. Resumo Geral de Ocorrências
Planilha de Tratamento Preventivo - SECGOV
Unidade: | Superintendência de Infraestrutura
Setores: | Coordenadoria de Conservação de Energia
Responsável(is) pelo gerenciamento: | Antônio José Sousa Dias Júnior
Resumo Geral
Ocorrência | Descrição da Ocorrência
Falta de energia | Interrupção no fornecimento de energia elétrica parcial ou total para uma ou mais unidades consumidoras.

## 2. Causas e Consequências
Identificação das Causas e Consequências
Tipo de Ocorrência | Causas prováveis | Consequências
Falta de energia | Desligamento programado para manutenção na rede ou poda de árvores próximas à rede; Curto-circuito na rede ou nas subestações; Problemas externos no fornecimento de energia oriundos da concessionária de energia (ENEL/CE). | Interrupção das atividades acadêmicas e administrativas; Risco de danificar equipamentos; Risco de interromper ou perder pesquisas.
Note on C2: Evento de risco: evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos identificados na Etapa 1 (Fixação de Objetivos)

## 3. Ações Preventivas
Definição das Ações Preventivas
Tipo de Ocorrência | Unidade Responsável | Ação Preventiva | Prazo incial | Periodicidade
Falta de energia | UFCINFRA e CCE | Comunicação prévia aos setores com indicação clara e objetiva dos blocos afetados. | 15 dias | Sob demanda / Sempre que houver desligamento programado
Falta de energia | UFCINFRA e CCE | Fornecimento de combustível para os blocos/prédios que possuem geradores. | 30 dias | Mensal
Falta de energia | UFCINFRA e CCE | Manutenção nos equipamentos da rede elétrica de média e alta tensão, incluindo subestações e cubículos de proteção. | 30 dias | Semestral
Falta de energia | UFCINFRA e CCE | Estabelecer canal formal de comunicação com a concessionária de energia para registro e acompanhamento de ocorrências; realizar monitoramento periódico das interrupções por campus/unidade consumidora; manter plano de contingência com acionamento imediato de geradores nas unidades afetadas. | 30 dias | Trimestral (monitoramento) + Permanente (acionamento contingência)
Note on D2: Prazo inicial é quando a ação deve começar ou ser implementada pela primeira vez.

## 4. Indicadores de Monitoramento
Resposta aos Riscos
Indicador | Fórmula | Meta | Periodicidade de apuração
Disponibilidade do fornecimento de energia elétrica | (Horas com energia disponível ÷ Total de horas do período) × 100 | ≥ 99% | Mensal
Tempo Médio de Restabelecimento | Soma dos tempos de interrupção ÷ Número de ocorrências | ≤ 6h | Mensal
Percentual de Manutenções Preventivas Realizadas no Prazo | (Manutenções realizadas ÷ Manutenções previstas) × 100 | = 100% | Semestral
Percentual de Comunicação Prévia Efetiva | (Desligamentos comunicados previamente ÷ Total de desligamentos programados) × 100 | = 100% | Semestral
Índice de Reincidência por Unidade | (Blocos com 2 ou mais ocorrências no período ÷ Total de blocos afetados) × 100 | ≤ 10% | Semestral
Note on A7: O Índice de Reincidência por Unidade mede a concentração de ocorrências de falta de energia em um mesmo bloco ou campus dentro do período analisado. Considera-se reincidente a unidade que registrar duas ou mais interrupções no período. O objetivo do indicador é identificar pontos críticos estruturais, orientar ações corretivas prioritárias e subsidiar decisões relacionadas à manutenção preventiva e investimentos em infraestrutura elétrica.

## 5. Relatório de Avaliação Perió
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
1. Identificação
Período: |  | Data:
Responsável(is) pelo gerenciamento: |  | Unidade/Setores:
2. Indicadores
Indicador | Resultado | Meta | Situação
Disponibilidade do fornecimento de energia elétrica |  | ≥ 99% | NÃO ATENDE
Tempo Médio de Restabelecimento |  | ≤ 6h | ATENDE
Percentual de Manutenções Preventivas Realizadas no Prazo |  | = 100% | NÃO ATENDE
Percentual de Comunicação Prévia Efetiva |  | = 100% | NÃO ATENDE
Índice de Reincidência por Unidade |  | ≤ 10% | ATENDE
3. Execução das ações preventivas
Ação Preventiva | Executada? (Sim/Não/Parcial) | Observações
Comunicação prévia aos setores
Abastecimento de geradores
Manutenção da rede elétrica
Monitoramento e contingência junto à concessionária
4. Análise Sintética
Análise Sintética do Período
5. Medidas Corretivas
Desvio Identificado | Medida Proposta | Responsável | Prazo
6. Conclusão
Classificação Geral do Período | Satisfatório (100% dos indicadores atendidos) | Parcialmente Satisfatório (60% a 99%) | Insatisfatório (Abaixo de 60%)
| ( ) | ( ) | ( )
Conclusão da Avaliação
Note on B7: Apenas números, sem símbolos ou letras
Note on C7: Inserir os sinais adequados para o cálculo da situação
Note on A15: Detalhamento das ações na aba Ações Preventivas