## 1. Resumo Geral de Ocorrências
Planilha de Tratamento Preventivo - SECGOV
Unidade: | Superintendência de Infraestrutura
Setores: | Prefeitura do Campus do Benfica
Responsável(is) pelo gerenciamento: | Valdenio da Silva Vieira
Resumo Geral
Ocorrência | Descrição da Ocorrência
Falta de energia | Interrupção no fornecimento de energia elétrica parcial ou total para uma ou mais unidades consumidoras.
Falta de água | Interrupção no fornecimento de água para um bloco ou unidade determinada.
Infiltração | Pode ocasionar a suspensão da atividades da unidade.
Climatização | Pode tornar inviável a realização de atividades da unidade.

## 2. Causas e Consequências
Identificação das Causas e Consequências
Tipo de Ocorrência | Causas prováveis | Consequências
Falta de energia | Desligamento programado para manutenção na rede ou poda de árvores próximas à rede; Curto-circuito na rede ou nas subestações; Problemas externos no fornecimento de energia oriundos da concessionária de energia (ENEL/CE). | Interrupção das atividades acadêmicas e administrativas; Risco de danificar equipamentos; Risco de interromper ou perder pesquisas.
Falta de água | Quebra de tubos de alimentação hidráulica do prédio; Falta dágua na rede pública de alimentação da CAGECE; Queima da bomba hidráulica ou dos dispositivos de controle. | Interrupção das atividades acadêmicas e administrativas; Interdição de Banheiros e outros serviços; Risco de interromper atendimentos ao público, caso ocasionado no Restaurante Universitário ou Clínica.
Infiltração | Quebra ou deslocamentos de telhas da coberta do prédio; Obstrução de calhas e tubos de descida pluviais por excesso de folhas, frutas ou fragmentos; Falhas de impermeabiização ou estanqueidades. | Interrupção ou redução das atividades acadêmicas e administrativas; Perda de materiais, equipamentos ou documentos.
Climatização | Falha no funcionamento dos aparelhos de ar condicionado; | Interrupção ou redução das atividades acadêmicas e administrativas; Inviabilidade do uso pleno do ambiente, que pode ser administrativo ou sala de aula.
Note on C2: Evento de risco: evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos identificados na Etapa 1 (Fixação de Objetivos)

## 3. Ações Preventivas
Definição das Ações Preventivas
Tipo de Ocorrência | Unidade Responsável | Ação Preventiva | Prazo inicial | Periodicidade
Falta de energia | PREFEITURA / CCE | Comunicação prévia aos setores com indicação clara e objetiva dos blocos afetados. | 10 dias | Sob demanda
Falta de energia | PREFEITURA / CCE | Acompanhamento da manutenção nos equipamentos da rede elétrica de média tensão, incluindo subestações. | 10 dias | Semestral de acordo com orientação da CCE
Falta de água | PREFEITURA DO CAMPUS | Comunicação aos setores com indicação clara e objetiva dos blocos afetados e as causas da interrupção do fornecimento. | 10 dias | Sob demanda
Falta de água | PREFEITURA DO CAMPUS | Acompanhamento da manutenção nos equipamentos hidráulicos, incluindo substituição de bombas, válvula de bóias ou chave contactoras, quando necessário. | 10 dias | Sob demanda
Infiltração | PREFEITURA DO CAMPUS | Acompanhamento e programação da manutenção de cobertas, incluindo calhas e descidas d'água. | 10 dias | Sob demanda (semestral ou anual)
Infiltração | PREFEITURA DO CAMPUS | Manutenção de superfícies impermeabilizadas | 10 dias | Sob demanda (semestral ou anual)
Climatização | PREFEITURA / CCE | Manter ativo o contrato de manutenção/instalação de ar condicionado; | Imediato | Sob demanda
Note on D2: Prazo inicial é quando a ação deve começar ou ser implementada pela primeira vez.